海门市党风廉政建设教育中心

消防设备项目询价采购公告

询价单

报价单位（公章）：                                           单位：元

| 设备 名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏散指示灯 | JY1212-8W 三线制 | 套 | 10 |  |  |
| PVC阻燃管 | 国标Ø20 | 米 | 100 |  |  |
| 绝缘铜芯线 | BV2.5 | 米 | 300 |  |  |
| 光电感烟探测器 | 松江适配3208G | 个 | 66 |  |  |
| 探测器底座 | 松江适配3208G | 个 | 66 |  |  |
| KBG管 | Ø20*1.6 | 米 | 600 |  |  |
| 金属线盒 | 86型 | 个 | 110 |  |  |
| 绝缘铜芯线 | NHBV1.5 | 米 | 1600 |  |  |
| 报警双回路板 | 松江3208G | 块 | 1 |  |  |
| 金属软管 | 国标Ø20 | 米 | 100 |  |  |
| 控制电缆 | NH-YJV－8*2.5 | 米 | 400 |  |  |
| 应急照明灯 | (带应急电池，应急时间60min) | 套 | 25 |  |  |
| 不锈钢玻璃防火门 | 不锈钢包边防火玻璃 | 平方 | 37.46 |  |  |
| 疏散楼梯 | 钢质带扶手 | 米 | 14 |  |  |
| 定制隐蔽式楼梯 | 铝镁合金可伸缩型 | 套 | 1 |  |  |
| 机房温控报警 | 远程自动控制型 | 套 | 1 |  |  |
| 煤气罐软管 | 金属 | 米 | 10 |  |  |
| 止回阀 | 国标DN40 | 个 | 2 |  |  |
| 止回阀 | 国标DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 房间内疏散指示标牌 | 亚克力 | 块 | 80 |  |  |
| 灭火器箱 | 4*2 | 只 | 15 |  |  |
| 灭火器 | MFABC4 | 只 | 30 |  |  |
| 安全指示牌 | 防火门，消防设备，楼梯 | 个 | 80 |  |  |
| 气体灭火装置 | （七弗丙烷灭火系统）每个装置控制8至10平方，60KG | 套 | 2 |  |  |
| 气体灭火器控制主机增容 | 适配松江3208G | 套 | 1 |  |  |
| 以上合计：人民币（大写）： |
| 备注：投标报价包括安装费、管理费、运输费、利润、税金等一切费用。 |

法定代表人（授权代表）签名：

2018年5月   日

备注：

1．投标人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第22条对供应商的资格要求，具有本项目产品的合法经营、销售资格。

2．供应商在投标时须提供有效的营业执照副本复印件、法人代表授权委托书原件，授权代表身份证的复印件、诚信承诺函原件、售后服务承诺书、承诺本项目所要求的所有资质证书（复印件均须加盖公章），同时须将上述材料及询价报价单一起装订（询价报价单放至第1页）并密封后(封面注明项目名称、投标人名称和投标人及联系电话) 于投标截止时间前交至海门市党风廉政建设教育中心（海门市海门街道秀山西路855号北楼326室），逾时作自动放弃处理。

3.本项目投标截止时间及开标时间为2018年5月29日9时00分。

4.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前，送至海门市党风廉政建设教育中心，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

5．本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；报价时须注明所投产品的品牌、规格、配置等，所投产品的品牌必须为招标文件的建议品牌，规格、配置不得低于招标文件的要求，否则为无效投标。投标人拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目开标截止时间24小时前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于采购单位建议品牌的相关证明材料，经采购单位组织专家论证，确认该品牌产品符合本项目相关要求的，将由采购单位出具书面材料告知该投标人予以增加可选品牌，否则为无效投标。

6.本项目为交钥匙工程，报价包含设备费、安装费、培训费、售后服务费、税费等一切费用。本项目最高限价为16万元人民币。采购单位以最低价的方法确定成交供应商。

7.各投标供应商在中标结果未宣布前，不得提前离场，否则后果自负。中标供应商在中标公示结束后3天内至采购单位领取中标通知书。

8.售后服务：签订合同前提供对此项目的2年服务承诺函（所有设备质保时间为自验收合格之日起计），提供免费培训，定期上门维护，2小时内现场技术服务支持，设备非人为因素故障或损坏的检测、维修等不收取任何费用。

9．付款方式：合同签订后，货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经业主组织相关专家验收通过合格后1个月内，支付合同价款95%，余款作为质保金在2年服务承诺和质保期满后1个月内付清。

10.本项目必须于合同签订后 40 日内交货安装调试结束。如不能按时交货并完工，所造成的一切损失由中标供应商承担。设备安装调试完毕，试运行正常1个月后，方可组织验收。

11．中标供应商必须和采购单位签订供销合同书。

咨询电话：0513-81262785

海门市党风廉政建设教育中心

2018年5月23日

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，恶意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

法定代表人授权书

海门市党风廉政建设教育中心：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

海门市党风廉政建设教育中心：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

售后服务承诺书

海门市党风廉政建设教育中心：

我单位对本次采购所提供的售后服务承诺如下：

1、交货期承诺：

2、售后服务承诺（包括：服务能力说明、质保期的承诺和免费巡检承诺、维保期后维修保养价格说明等内容）：

投标人（盖公章）：

授权代表签字：

# 年    月    日