海门市党风廉政建设教育中心热水工程

采购 项目

采  购  文  件

采 购 单 位：海门市党风廉政建设教育中心

发 出 日 期：  2019年11月22日

海门市党风廉政建设教育中心热水工程

采购项目

1、投标供应商的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求， 具有独立法人资格且营业执照经营范围须包含本项目的合法经营、销售资格的厂家 （不接受厂家授权代理商的模式） 。

2、供应商在获取本采购文件后，应仔细检查文件内的所有内容，如对采购文件存在疑问，请在本项目投标截止时间2日前，以书面形式向采购单位提出询问文件，送至海门市党风廉政建设教育中心。采购单位将作统一答复，如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本采购文件所有内容。同时供应商不得在开标会议开始后针对采购文件所有内容提出质疑事项。

3、本项目开标时间及投标截止时间为： 2019年 11月29日9时00分（ 北京时间）。

4、供应商在投标时须提供有效的营业执照副本复印件、公司开户许可证复印件、法定代表人授权书原件，授权代表身份证的复印件（如法人参与投标无须提供授权书）、投标承诺函原件、诚信承诺函原件，售后服务承诺书原件，同时须将上述材料及报价单一起装订（报价单放至第一页）并密封后（封面注明项目名称、项目编号、投标人名称和投标人及联系电话）于投标截止时间前半小时内交至海门市党风廉政建设教育中心（海门市秀山西路855号前楼二楼会议室），逾时作自动放弃处理。所有投标文件复印件均须加盖公章，否则视为无效投标。投标时还另需向工作人员提供投标供应商报名登记表（详见附件），否则采购单位将有权拒绝其的投标。

5、本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；报价时须注明所投产品的品牌、规格、配置等，所投产品的品牌必须为招标文件的建议品牌，规格、配置不得低于招标文件的要求，否则为无效投标。投标人拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目开标截止时间24小时前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于采购单位建议品牌的相关证明材料，经采购单位组织专家论证，确认该品牌产品符合本项目相关要求的，将由采购单位出具书面材料告知该投标人予以增加可选品牌，否则为无效投标。

6、投标供应商对本项目的投标报价包含材料费、运输费、安装费、安全防护费、售后服务费、税金等一切费用。

7、在开标会议未结束前，投标供应商不得提前离场，否则后果自负。

8、本项目最高限价为：人民币 15  万元整。投标报价超过最高限价的投标文件为无效投标。

9、本项目评标办法为： 最低评标价法，即在满足招标文件全部实质性要求前提下，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列，投标文件报价最低的投标供应商为本项目成交供应商。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的投标供应商继续报价，直到出现唯一的最低报价为止  。

10、售后服务：（1）提供免费培训和7*24小时现场技术服务支持；（2）太阳能循环管道及空气能压缩机提供贰年免费质保，电器部分质保一年。

11、本项目中标供应商合同履约要求及售后服务要求：详见本项目采购合同相关条款。

12、本项目合同价款支付方式：工程安装调试完毕后支付总价60%，工程竣工验收后支付至合同总价。

13、所投设备不允许负偏离，中标公示结束后的3个工作日内提供招标文件中涉及证书及相关检测报告复印件并加盖原厂公章，否则不予签订合同，并视为放弃本项目的中标资格。（所有投标人必须在开标前自行实地考察，招标人提供的内容与实际可能有误差，中标后工程量清单范围内的总价不予调整。如不实地考察，所造成后果由投标人自负。）

14、本项目必须于合同签订， 15 日内交货安装调试结束。设备安装调试完毕，试运行正常30日以上，方可组织验收。

15、中标供应商必须和采购单位签订供销合同书。

招标咨询、采购单位电话：15371900232 姚先生

16、友情提醒：

（1）请各供应商连续关注本项目可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

（2）请供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

（3）请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

海门市党风廉政建设教育中心

2019年 11月 22日

采购需求

| 报价单 |
| --- |
| 序号 | 商品名称 | 建议品牌及型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 空气能热泵 | OML-C-5HP | 制热量：18KW 功率：4.5KW 接口管径：DN32 工作环境：室外 外型尺寸:850mm(高)x900mm（宽）x1100mm（高） 重量：130KG 美国谷轮压缩机 二级能效 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 空气能循环泵 | PUN-601EH | 扬程：25m 流量：115L/min 管径DN25 输入功率：960W 重量12.6kg 威乐品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 变频供水增压泵 | MHIL802 | 扬程：22m 流量：21.5L/min 管径DN32 输入功率：750W 重量11.5/10.9kg 威乐品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 系统控制柜 | FC01 | 水位、水温检测 自动智能运行 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 循环管道 | DN40 | 304不锈钢薄壁钢管 | 米 | 280 |  |  |
| 6 | 管道配件 | DN40 | 304不锈钢薄壁钢管 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 电源线及线管 | 国标 | 2.5-6平方国标电源线 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 各类阀门 | DN40 | 铜质闸阀、过滤阀等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 管道外保温 | 2cm | 橡塑外保温 | 米 | 280 |  |  |
| 10 | 铝皮防护 | 0.3mm | 铝皮保温外防护 | 米 | 280 |  |  |
| 11 | 回水电磁阀 | DN32 | 铜质 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 其它辅材 |  | 辅助材料 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 水泵降噪 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （大写） |
| 特别说明： 1、本项目投标报价为全费用单价，包括安装调试费、税金、人工费、管理费、利润、安全措施、运费等全部费用在内； 2、若对清单电子文件中的数据、格式等进行修改，按废标处理。 |
| 投标单位（盖章）: 法定代表人或授权委托人(签字或盖章)： |
| 年 月 日 |

投标供应商报名登记表

| 日 期 | 2019年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 海门市党风廉政建设教育中心热水工程采购项目 |
| 项目编号 |  |
| 投标单位 名称 |  |
| 法人代表 |  | 手机 |  |
| 授权代表 |  | 手机 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的投标文件资料 |
| 序号 | 投标资料 | 是否提交 | 备注 |
| 1 | 报价单 |  |  |
| 2 | 《营业执照》副本复印件 |  |  |
| 3 | 法人代表授权委托书 |  | 如授权代表为法人代表 可不提供 |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |  |
| 5 | 投标承诺函 |  |  |
| 6 | 诚信承诺函 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺书 |  |  |
| 8 | 公司开户许可证复印件 |  |  |

备注：（1）《报价单》及相关《授权书》、《投标承诺函》、《诚信承诺函》《售后服务承诺书》、等附件格式详见本项目采购文件。

（2）本表由投标人填写，并在递交投标文件时单独递交至工作人员。

法定代表人授权书

致：  海门市党风廉政建设教育中心       （采购单位）

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加  海门市党风廉政建设教育中心热水工程采购项目       （采购项目名称及项目编号）项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

联系电话：                     手机：

身份证号码：

通讯地址：                                邮政编码：

单位名称（公章）：              法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注：参加投标时授权代表须将本人的身份证原件带至开标现场核查。

投标承诺函

致：  海门市党风廉政建设教育中心      （采购单位）

依据贵单位  海门市党风廉政建设教育中心热水工程采购项目  （采购项目名称及项目编号）项目招标采购的邀请，我方授权           （姓名）           （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标小组所作的评审结果。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：              授权代表（签字）：

年     月      日               年     月      日

诚信承诺函

致：  海门市党风廉政建设教育中心 （采购单位）

我单位参与贵单位组织的海门市党风廉政建设教育中心热水工程采购项目（项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年     月      日

售后服务承诺书

海门市党风廉政建设教育中心：

我单位对本次采购所提供的售后服务承诺如下：

- 提供免费培训和7*24小时现场技术服务支持；

- 太阳能循环管道及空气能压缩机提供贰年免费质保，电器部分质保一年。

投标人（盖公章）：

授权代表签字：

# 年    月    日